## ДДМ1000
Таблица замен датчиков давления
Главные особенности датчиков давления НПП "ПРОМА" серии ДДМ-1000
4 настроенных и поверенных диапазона измерения, а так же возможность переключения диапазона без дополнительных устройств (при помощи dip-переключателя внутри прибора).
Функция корректировки «нуля» переключателем положения внутри прибора.
Широкая номенклатура по применяемым типам сенсоров и корпусам позволят применять датчики во многих областях промышленности, в том числе требовательных к пыле-влагозащите до IP68 и климатическому исполнению приборов
Улучшенные характеристики по классу точности 0,5 и 0,25 и стабильность метрологических параметров
| ПРОМА | ПРОМА | ОВЕН | Гидрогазпробор | Aplisense | Danfoss | СТЭНЛИ
| ДДМ1000 | ДДМ2000 | ПД100 | ЗОНД-10 | APZ | MBS | КОРУНД-001
| Столбец1 | Столбец2 | Столбец3 | Столбец4 | Столбец5 | Столбец6 | Столбец7
| ДДМ1010/ДДМ1020 | ДДМ2010/2020 | ПД100-311 | ЗОНД-10-ИД-1025L | APZ 2410 | MBS 3000 | Корунд-ДИ-001М
| Четырехпредельный, керамический сенсор, КТ-05. Избыточное давление от 600кПа до 10000кПа. | Однопредельный, керамический сенсор, КТ-05. Избыточное давление от 600кПа до 10000кПа. | Однопредельный, керамический сенсор, КТ-1. | Тип сенсора изменяется в зависимости от диапазона давления. Кт-05.
| ДДМ1011/ДДМ1021 | ДДМ2011/ДДМ2021 | ПД100И-811 | ЗОНД-10-ИД-1025L | APZ 2422 | MBS 3100 | Корунд-ДИ-001К
| Четырехпредельный, сенсор кремний на кремнии, КТ-05.Избыточное давление от 0,25кПа до 40кПа. Избыточно-вакуумметрическое давление от ±0,08кПа до ±8,0кПа. | Однопредельный, сенсор кремний на кремнии, КТ-05. Избыточное давление от 0,25кПа до 40кПа. Избыточно-вакуумметрическое давление от ±0,08кПа до ±8,0кПа. | Однопредельный, сенсор кремний на кремнии, КТ-1 | Тип сенсора изменяется в зависимости от диапазона давления. КТ-05.
| ДДМ1012/ДДМ1022 | ДДМ2012/ДДМ2022 | ПД100-111 | ЗОНД-10-ИД-1025L | APZ 3420 | MBS 3200 | Корунд-ДИ-001Д
| Четырехпредельный, сенсор с металлическая мембраной, КТ-05. Избыточное давление от 10кПа до 10000кПа. Абсолютное давление от 250кПа до 600кПа. | Однопредельный, сенсор с металлическая мембраной, КТ-05. Избыточное давление от 10кПа до 10000кПа. Абсолютное давление от 250кПа до 600кПа. | Однопредельный, сенсор с металлической мембраной КТ-0,5. | Тип сенсора изменяется в зависимости от диапазона давления. Кт-05.
| ДДМ1013/ДДМ1023 | ДДМ2013/ДДМ2023 | ПД100И-121 | ЗОНД-10-ИД-1040 | APZ 3420m | MBS 4510 | Корунд-ДИ-001Мхх-О
| Четырехпредельный, сенсор "открытая мембрана", КТ-05. Избыточное давление от 10кПа до 10000кПа. | Однопредельный, сенсор "открытая мембрана", КТ-05. Избыточное давление от 10кПа до 10000кПа. | Однопредельный, сенсор кремний на кремнии, КТ-1. | Датчик давления с "открытой" мембраной. КТ-05, срок поставки 1,5 месяца.
| ДДМ1042 |  | ПД-100И-167 | ЗОНД-10-ГД-1212 | ALZ 3720 |  | Корунд -ДИГ-001
| Гидростатический датчик, сенсор с металлической мембраной, КТ-05, диапазон измерений от 1м до 200м водяного столба. |  | Гидростатический датчик, сенсор с металлической мембраной, КТ-0,5. | Гидростатический датчик, сенсор с металлической мембраной, КТ-0,5.
| ДДМ1112/ДДМ1122 | ДДМ2112/ДДМ2122 | Нет аналога | ЗОНД-10-ДД-1175 | APZ 3020 |  | Корунд-ДДН-001М
| Четырехпредельный датчик дифференциального давления, сенсор с металлической мембраной. Предел измерений от 63кПа до 2500кПа. Рабочее давление 2,5МПа. | Однопредельный датчик дифференциального давления, сенсор с металлической мембраной. Предел измерений от 63кПа до 2500кПа. Рабочее давление 2,5МПа. |  | Характеристики аналогичны ДДМ1112/ДДМ1122. КТ-05.
| ДДМ1211/ДДМ1221 |  | Нет аналога | Нет аналога | Нет аналога | Нет аналога | Нет аналога
| Четырехпредельный датчик дифференциального давления, низкопредельный, сенсор кремний на кремнии. Диапазон измерений от 0,25кПа до 2500кПА. Рабочее давлнение 1,2МПа. Предел измерений от 0,25кПа до 16кПа. Цена 9360р/9960р | Однопредельный датчик дифференциального давления, низкопредельный, сенсор кремний на кремнии. Диапазон измерений от 0,25кПа до 2500кПА. Рабочее давлнение 1,2МПа. Предел измерений от 0,25кПа до 16кПа. Цена 8242р/8824р
| ДДМ1212/ДДМ1222 | ДДМ2212/ДДМ2222 | Нет аналога | Нет аналога | Нет аналога | Нет аналога | Нет аналога
| Четырехпредельный датчик дифференциального давления, сенсор с металлической мембраной. Рабочее давление 2,5МПа. Предел измерений от 63кПа до 2500кПа. | Однопредельный датчик дифференциального давления, сенсор с металлической мембраной. Рабочее давление 2,5МПа. Предел измерений от 63кПа до 2500кПа.
| ДДМ1312/ДДМ1322 | ДДМ2312/ДДМ2322 | Нет аналога | ЗОНД-10-ДД-1161/ЗОНД-10-ДД-1163 | AMZ 5050/AMZ5050…60* |  | Корунд -ДД-001М
| Четырехпредельный датчик дифференциального давления с повышенной перегрузочной характеристикой, сенсор с металлической мембраной, диапазон измерений от 1кПа до 3000кПа. | Однопредельный датчик дифференциального давления с повышенной перегрузочной характеристикой, сенсор с металлической мембраной, диапазон измерений от 1кПа до 3000кПа. |  | Характеристики аналогичны ДДМ1312/ДДМ1322. КТ-05.

## Измерители Давления
Многофункциональные Измерители Давления
Производитель
Параметры | НПП ПРОМА (Казань) ПРОМА-ИДМ | КБ АГАВА (Екатеринбург) АДН, АДР | ОВЕН ПД-150 (Москва)
Количество диапазонов | 4 | 2 или 3 | 1
Количество уставок | 4 | 3 | 2
Напряжение питания | Универсальное =24В или ~220В | Постоянное напряжение 24В (необходимо приобретать блок питания) | Универсальное =24В или ~220В
Погрешность | 0,5 или 1,0 | 1,5 или 2,5 | 0,25; 0,5;1,0; 1,5
Межповерочный интервал | 3 | 2 | 5
Цифровая индикация, количество знаков | Есть, 4 знака | Есть, 3 знака | Есть, 4 знака
Тип давления | Избыточное, Вакуумметрическое, Избыточно-вакуумметрическое, дифференциальное давление | Избыточное, Вакуумметрическое, Избыточно-вакуумметрическое | Избыточное, Вакуумметрическое, Избыточно-вакуумметрическое, дифференциальное давление
Выходные сигналы | Токовый 4-20мА, 4 релейных выхода на 2А, RS-485 | Токовый 4-20мА, 2 или 3 электронных ключа на 45мА | Токовый 4-20мА, 2 релейных выхода на 2А, RS-485-Опционально
Исполнение | Щитовое, Настенное, модификация с выносным датчиком, Штуцерное | Щитовое | Щитовое, Настенное
Цена с , руб | от 6360,0 | от 7260,0 | От 7440,0

## Измерители уровня
Измерители уровня кондуктометрические
Производитель
Параметры | НПП ПРОМА (Казань) ПРОМА-СУР4-4 | НПП ПРОМА (Казань) ПРОМА-СУР4-2 | ОВЕН (Москва) САУ-М6 | ППФ (Рязань) РОС301 | ОВЕН (Москва) САУ-М2
Количество каналов контроля, реле | 4/4 | 2/1 | 3/3 | 3/3 | 2/1
Напряжение питания, В | 220 | 220 | 220 | 220 | 220
Напряжение на электродах, В | 17 | 17 | 10 | 6 | 12
Интерфейс | RS-485 MODBUS-RTU | RS-485 MODBUS-RTU | Нет | Нет | Нет
Допустимая нагрузка на контакты реле, VAC/DAC, А | 6 | 4 | 4 | 2,5 | 8
Температура окр. воздуха, t | (-40; +70) | (-40; +70) | (+1; +50) | (-1; +35) | (+1; +50)
Исполнение | Настенный Щитовой | Настенный, Щитовой, на Din-рейку | Настенный | Настенный | Настенный
Цена с , руб | 3420 | 2940 | 3696 |  | 3384

## Температрура, РД
Термопреобразователи Pt100
Производитель
НПП ПРОМА (Казань) | ОВЕН | Взлет | ПОИНТ (Беларусь) | Термико
ТСП-101-Г-Pt100-А4 | ДСТ015-Pt-100-А4 | ТПС-Pt100-A4 | ТС-Б-Pt100-A4 | ТПТ-1-5-Pt100-A4
Цена от 960р | Цена от 1526р | Цена от 1560р | Цена от 1302р | Цена от 1224р
Термопреобразователи с токовым выходом 4-20мА
Производитель
НПП ПРОМА (Казань) | Овен | Элтехком | Рэлсиб | Danfoss
ПТ-20х | ДТСхх5 | ТСМУ-16-S | Т.п/п–420-DIN | MBT-5260
Цена от 1560 р с | Цена от 3600 с | Цена от 5400 р с | Цена от 3029р с | Цена от 5000р с
Реле давления Механические
Производитель
НПП ПРОМА (Казань) | Danfoss | РОСМА | Honeywell/Dungs | Термобрест
ДРДМ-600/1000 | KPI35 | РД-2Р
Цена 1200р | Цена от 4200р | Цена 1390р
ДРДМ ( от 0,5кПа до 40кПа) |  |  | GW A5 | ДРД
Цена от 1440р | Цена от 4200р |  | Цена от 5700Р | Цена от 3300р
Реле давления Электронные
Производитель
НПП ПРОМА (Казань) | Piezus | Trafag | WIKA | РОСМА ЭКМ
РД-016 | APZ 3410G | DPC 8380 | PSD-4 | ТМ-510.05
APZ 2030
Цена от 2220р | Цена от 7500Р |  | Цена от 21000р | Цена от 1870Р
Реле протока
Производитель
НПП ПРОМА (Казань) |  |  | Danfoss
РП | ДР-П-02 | FLU 25 | FQS U30G
Цена 2520р | Цена от 3000р | Цена от 5500р | Цена от 6800р